ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении предмета Договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 18 корпус 3 по улице Учительская

за 2019 год

1.Выполненные работы и оказанные  услуги по Управлению:

1.1. Выбраны Обслуживающие, Ресурсоснабжающие и другие организации,  с которыми заключены договора в интересах собственников:

- Договор  теплоснабжения в горячей воде с  ГУП «ТЭК СПб»;

- Договор энергоснабжения с АО «ПСК»;

- Договор на отпуск питьевой воды и водоотведения с ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА;

- Договор с ООО «Охранная организация «Гайд» на охрану общего имущества;

- Договор об оказании услуг связи для целей кабельного вещания (телевидение) с  ООО «П.А.К.Т.»;

- Договор на техническое обслуживание лифтов  с ООО «ПРОМИС-лифт»;

- Договор на техническое освидетельствование лифтов с  ООО ИЦ "ЛИКОН";

- Договор на сервисное обслуживание оборудования доступа и контроля (ПЗУ) с ООО «Проф-Сервис», с ООО «ПрофСервис»;

- Договор на обслуживание автоматической системы противопожарной защиты жилой части и дымоудаления дома (АППЗ) с  ООО «Проф-Сервис»;

- Договор  на обслуживание системы диспетчеризации инженерного оборудования  МКД (ОДС) с ООО «Проф-Сервис», ООО «ПрофСервис»;

- Договор  на обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Проф-Сервис; с ООО «ПрофСервис»;

- Договор  на оказание услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции  с  АО "Станция профилактической дезинфекции»;

- Договор на предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с ООО «СТАКС-Вектор»;

- Договор на предоставление клининговых услуг  с  ООО «ПрофУборка» (санитарное содержание МОП и придомовой территории);

- Договор страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц с  ЗАО "АИГ страховая компания";

- Договор страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование лифтов, страхование сетей газораспределения) с ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

- Договор страхования транспортного спецсредства (ТС погрузчик Bobcat)  с  ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

- Договор обслуживания ИТП с ООО «Энет»;

- Договор с  ООО «П.А.К.Т.» (радио);

- Договоры на техническое обслуживание пожарных станций,  системы трубопроводов  ГВС, ХВС,  обслуживанию и диагностике насосов и других инженерных систем, аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения с ООО «СервисСтрой»;

- Договор на техническое обслуживание автоматических ворот паркинга с ООО «СервисСтрой»;

- Договор по проверке противопожарного водопровода с ООО «Пожарный техник»;

- Договор по проверке технического состояния вентиляционных каналов с  ООО «Трубочист»;

- Договор на паспортно-регистрационное обслуживание граждан Санкт-Петербургским государственным учреждением «Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»;

- Договор на обслуживание и сопровождения программы бухгалтерского учета с  ООО "КВАРТА-С»;

- Договор на предоставление услуг связи с ОАО "ВымпелКом";

- Договор на обслуживание системы  ЭДО ФНС, СЭД ПФР, ЭДО ФСГС, Росстат с ООО "АРГОС", ООО «АРГОС СПб»;

-     Договор на обслуживание оргтехники с  ООО "Сервис Групп".

1.2. Ведение реестра собственников и хранение копий правоустанавливающих документов.

1.3. Юридическое сопровождение.

1.4. Управление общим имуществом.

1.5. Начисление квартирной платы и ведение бухгалтерского, статистического и экономического учета.

1.6. Прием и рассмотрение обращений и жалоб, выдача справок.

1.7 .Хранение технической документации.

| Затраты по управлению многоквартирным домом составили: | 1 412 568,72 |
| --- | --- |

2.Выполненные работы и оказанные  услуги по  Содержанию и Текущему ремонту:

2.2. Работы по содержание Общего имущества.

2.2.1Регулярное проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. 2.1.2.Регулярное проведение  профилактических работ  по итогам технических осмотров Общего имущества.

2.2.3.Регулярные работы по обеспечению температурно-влажностного режима.

2.2.4.Регулярные мероприятия по пожарной безопасности (поддержание системы АППЗ в исправном состоянии).

2.2.5.Регулярная/ежемесячная обработка  технических помещений по договору Дератизации и дезинсекции.

2.2.6..Уборка и мытье вестибюлей, лестниц и лестничных площадок, холлов и лифтов  по графику в соответствии с требованиями Постановления Госстроя от 27.09.2003г. № 170 . График размещен на стенде в парадных

2.2.7.Ежедневная уборка и  чистка курительных мест и урн,  решеток перед входом в подъезды.

2.2.8.Удаление снега и наледи с  козырьков и карнизов проводилось регулярно по мере необходимости.

2.3. Работы по обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы), в том  числе приборов учета.

2.3.1. Регулярные  осмотры и прочистка ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков,   канализационных выпусков, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации.  .Проверка герметичности системы бытовой канализации.

2.3.2.Систематический контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. Регулярная замена изношенных элементов.

2.3.3.Систематические  проверки, контроль работы автоматических приводных  клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов,   контрольно-измерительных приборов.

2.3.4. Устранение неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем  по результатам обходов и при ликвидации аварийных ситуаций.

2.3.5.Промывка теплообменников, пусконаладочные работы при запуске системы отопления, ликвидация завоздушивания системы.

2.3.6.Регулярные профилактические работы на насосных системах и системах автоматики ИТП и водомерных узлов.

2.3.7.Регулярное проведение работ по обслуживанию вводных распределительных устройств, распределительных  электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с  протяжкой всех контактных соединений  по графику и по результатам обходов.

2.3.8.Регулярное проведение метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов,  испытаний электрической сети,  электротехнического оборудования.

2.3.9.Регулярный контроль за  работой электросчетчиков  коммерческого и технического учета.

2.3.10.Планово-предупредительные ремонты на всех инженерных системах дома.

| Затраты по содержанию общего имущества составили: | 2 770 161,79 |
| --- | --- |
| Затраты по обслуживанию АППЗ составили: | 65 892,00 |

2.4. Работы по текущему ремонту Общего имущества.

2.4.1.Заделаны выбоины и трещины полов технических помещений.

2.4.2.Восстановлены поврежденные участки штукатурки и облицовки на кровле.

2.4.3.Произведена прочистка и ремонт/герметизация приемных воронок водостоков

2.4.4.Восстановлены отдельные элементы дверных  заполнений.

2.4.5.Ремонт и замена дверных доводчиков,  упоров.

2.4.6. Произведено частичное укрепление металлических перил.

2.4.7.Произведены работы по уплотнению соединений и укреплению трубопроводов с частичной заменой отдельных участков трубопроводов, сифонов,  ревизий.

2.4.8..Восстановлена разрушенная теплоизоляции трубопроводов,  ликвидированы засоры  с частичной заменой трубопроводов отдельных участков.

2.4.9.Мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре.

2.4.10.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

2.4.11..Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

2.4.12.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей,  пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования    и технических помещениях.

2.4.13.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки  установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

| Затраты по текущему ремонту общего имущества составили: | 4 607 373,72 |
| --- | --- |

2.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

2.5.1.Поддержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями санитарно-технических норм мусоросборников,  мусоросборных площадок и мусоросборных контейнеров.

2.5.2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО.

2.6.Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния.

2.6.1. При уборке придомовой территории/летний период ежедневно проводились следующие работы:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

- Уход за газонами (посадка, стрижка), полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

2.6.2. При уборке придомовой территории/зимний период ежедневно и по мере необходимости проводились следующие работы:

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

- Механическая уборка снега.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

- Вывоз снега с территории.

- Очистка снега и наледи с фасадов.

| Затраты по содержанию придомовой территории составили: | 513 432,37 |
| --- | --- |

2.7.Ежегодная сдача  готовности дома к отопительному сезону (паспорт готовности дома).

2.7.1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал».

2.7.2.Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения ГУП «ТЭК СПб».

2.7.3.Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз».

2.7.4.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных  рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу.

2.7.5.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района.

| Затраты по обслуживанию лифтов составили: | 301 656,61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты по обслуживанию ПЗУ составили: | 67 896,00 |  |  |
| Затраты по отоплению составили: | 3 805 254,07 |  |  |
| Затраты по холодной воде составили: | 704 602,13 |  |  |
| Затраты по горячей воде составили: | 2 609 285,77 |  |  |
| Затраты по водоотведению составили: | 1 036 761,83 |  |  |
| Эксплуатация приборов учета электричества | 4 304,81 |  |  |
| Эксплуатация приборов учета тепла | 146 400,00 |  |  |
| Эксплуатация приборов учета холодной воды | 56 450,00 |  |  |
| Затраты по охране общего имущества составили: | 1 320 000,00 |  |
| Телетрансляция | 397 596,57 |  |
| Радио | 170 584,44 |  |
| Общедомовая эл/энергия | 463 397,34 |  |
| Задолженность собственников перед УК на 31.12. 2019г - | 2 512 598,95 |  |

Доходы, полученные за оказание услуг по

Управлению многоквартирными домами

| Учительская, д.18, корп.3 |  |
| --- | --- |
| Лифт | 420 308,91 |
| Обслуживание АППЗ | 93 794,53 |
| ПЗУ | 69 818,26 |
| Содержание общего имущества | 2 947 222,95 |
| Содержание придомовой территории | 448 812,10 |
| Текущий ремонт общего имущества | 1 468 233,86 |
| Управление многоквартирным домом | 739 139,47 |
| Эксплуатация приборов учета тепла | 125 607,43 |
| Эксплуатация приборов учета холодной воды | 13 975,74 |
| Эксплуатация приборов учета электрич. | 16 400,97 |
| Антенна (телетрансляция) | 409 710,32 |
| Охрана общего имущества | 1 345 182,67 |
| Радио | 174 722,90 |