# 1.Выполняемые работы и оказываемые  услуги по  Содержанию и Текущему ремонту в рамках постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

1.2..   Работы по содержание Общего имущества.

1.2.1Регулярное проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. 1.1.2.Регулярное проведение  профилактических работ  по итогам технических осмотров Общего имущества.

1.2.3.Регулярные работы по обеспечению температурно-влажностного режима.

1.2.4.Регулярные мероприятия по пожарной безопасности (поддержание системы АППЗ в исправном состоянии).

1.2.5.Регулярная/ежемесячная обработка  технических помещений по договору Дератизации и дезинсекции.

1.2.6..Уборка и мытье вестибюлей, лестниц и лестничных площадок, холлов и лифтов  по графику в соответствии с требованиями Постановления Госстроя от 27.09.2003г. № 170 . График размещен на стенде в парадных

1.2.7.Ежедневная уборка и  чистка курительных мест и урн,  решеток перед входом в подъезды.

1.2.8.Удаление снега и наледи с  козырьков и карнизов проводилось регулярно по мере необходимости.

1..3.. Работы по обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы), в том  числе приборов учета.

1.3.1. Регулярные  осмотры и прочистка ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков,   канализационных выпусков, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации.  .Проверка герметичности системы бытовой канализации.

1.3.2.Систематический контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. Регулярная замена изношенных элементов.

1.3.3.Систематические  проверки, контроль работы автоматических приводных  клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов,   контрольно-измерительных приборов.

1.3.4. Устранение неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем  по результатам обходов и при ликвидации аварийных ситуаций.

1.3.5.Промывка теплообменников, пусконаладочные работы при запуске системы отопления, ликвидация завоздушивания системы.

1.3.6Регулярные профилактические работы на насосных системах и системах автоматики ИТП и водомерных узлов.

1.3.7.Регулярное проведение работ по обслуживанию вводных распределительных устройств, распределительных  электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с  протяжкой всех контактных соединений  по графику и по результатам обходов.

1.3.8.Регулярное проведение метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов,  испытаний электрической сети,  электротехнического оборудования.

1.3.9.Регулярный контроль за  работой электросчетчиков  коммерческого и технического учета.

1.3.10.Планово-предупредительные ремонты на всех инженерных системах дома.

1.4. Работы по текущему ремонту Общего имущества.

1.4.1.Заделаны выбоины и трещины полов технических помещений.

1.4.2.Восстановлены поврежденные участки штукатурки и облицовки на кровле.

1.4.3.Произведена прочистка и ремонт/герметизация приемных воронок водостоков

1.4.4.Восстановлены отдельные элементы дверных  заполнений.

1.4.5.Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

1.4.6. Произведено частичное укрепление металлических перил.

1.4.7. Окрашены металлоконструкции, двери.

1.4.8.Произведены работы по уплотнению соединений и укреплению трубопроводов с частичной заменой отдельных участков трубопроводов, сифонов,  ревизий.

1.4.9..Восстановлена разрушенная теплоизоляции трубопроводов,  ликвидированы засоры  с частичной заменой трубопроводов отдельных участков.

1.4.10.Набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре.

1.4.11.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

1.4.12..Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

1.4.13.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей,  пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования    и технических помещениях.

1.4.14.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки  установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

1.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

1.5.1.Поддержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями санитарно-технических норм мусоросборников,  мусоросборных площадок и мусоросборных контейнеров.

1.5.2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО.

1.6.Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния.

1.6.1. При уборке придомовой территории/летний период ежедневно проводились следующие работы:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

- Уход за газонами (посадка, стрижка), полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

1.6.2. При уборке придомовой территории/зимний период ежедневно и по мере необходимости проводились следующие работы:

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

- Механическая уборка снега.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

- Вывоз снега с территории.

- Очистка снега и наледи с фасадов.

1.7.Ежегодная сдача  готовности дома к отопительному сезону (паспорт готовности дома)

1.7.1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал».

1.7.2.Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения 4-й теплосети ТГК-1, ГУП ТЭК Спб.

1.7.3.Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз».

1.7.4.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных  рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу.

1.7.5.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района.