ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2016 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена вентиляционных решеток на продухах по периметру парапетов на кровле | 5 шт. | 2-4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Восстановление герметизации на парапетах, металлических отливах на кровле здания | по мере необходимости, но не менее 40 п.м | 2-4 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Укрепление металлических парапетов по периметру кровли и надстроек | по мере необходимости, но не менее 40 п.м | 2-4 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена утраченной плитки на полах в мусорокамерах, мелкий косметический ремонт помещений | не менее 60 кв.м | 2-3 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждений переходных балконов | 400 кв.м | 2-3 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических дверей, входных групп, в т.ч. мусорокамер, подвалов, металлических решеток на окнах и др. | 28,4 кв.м | 2-3 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС | по мере необходимости, но не менее 20 п.м | 1-4кв.2016 | 1-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС | по мере необходимости, но не менее 8 п.м | 1-4кв.2016 | 4 квартал 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Профилактика и ремонт насосных станций ХВС | 1,0 шт. | 2-3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена, ремонт трубопроводов центрального отопления | по мере необходимости, но не менее 16,0 м п | 1-4 кв.2016 | 1-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации, замена фасонных частей | по результатам осмотров, но не менее 10,0 м п | 1-4 кв.2016 | 1-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов | по мере необходимости, но не менее 3,0 шт. | 1-4 кв.2016 | Не сделано, не было необходимости | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной/регулирующей арматуры | по мере необходимости, но не менее 6,0 шт. | 2-4 кв.2016 | 3 квартал 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной | 250,0 п м | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры | по мере необходимости, но не менее 2,0 шт. | 1-4 кв.2016 | 3 квартал2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов | 10,0 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток | 90,0 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения чердаков | 30,0 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, технических помещений, мусорокамер, входных групп | 60,0шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | 20,0 шт. | по мере утраты | по мере утраты | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 1,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта | по мере перегорания | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и монтаж проводки, монтаж дополнительного освещения в МОП и др. | 80,0 п.м | 2-4 кв.2016 | Не сделано, не было необходимости | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения (перевод на светодиодные светильники) | По графику перевода | 2 -4 кв.2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт деревянных дверей, замена ручек, устранение продуваний | 45,0 шт. | 1-4 кв.2016 | 3 квартал 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена стекол | 50,0 кв.м | 2-4 кв.2016 | 3 квартал 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена, установка утраченных, не подлежащих ремонту пружин, доводчиков | по мере необходимости/утраты, 30шт | 1-4 кв.2016 | 1-4 кв.2016, 10 шт. | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждений по периметру зеленых зон, забора | 196,0кв.м | 2-3 кв.2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер | 10,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Асфальтировка образовавшихся выбоин, ям на внутридомовой территории | 19,0 кв.м | 2-3 кв. 2016 | Перенос на 2017г. по плану Муниципального округа | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов | 350 шт. | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Посев травы | 40 кв.м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Завоз: Земли | 0,5 куб.м | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Песка | 1,0 куб.м |  |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси | 1,5 т | 3 кв.2016 | 3 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Приобретение новогодних украшений для территории, также замена перегоревших, не подлежащих ремонту | 2,0 шт. | 4 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Приобретение урн | 2,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |