ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ»  13 ЛИНИЯ Д. 54 НА 2017 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление, установка отсутствующего металлического обрамления парапетов над лоджиями, частичный ремонт кровли | парапетов 40, 0 кв.м, кровля- по результатам весенних осмотров | 2-4 квартал 2017 | 4 квартал- 22 п м | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Покрытие входной группы в парадную антискользящим покрытием | 12,0 кв.м | 2-4 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Мытье остекления лоджий | 710,0 кв.м | 2 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС, м п. | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена розлива ХВС на ППР, м п. | 61,10 п.м | 1-2 кв.2017 | 1-2 кв.2017 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена трубопроводов ц/о, м п. | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации, замена отдельных частей, м п. | по мере необходимости | 1-2 кв.2017 | 2 кв.2017- 24 м п | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов, шт. | по мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной/ регулирующей арматуры, шт. | по мере необходимости | 2-3 кв.2017 | 2 кв.2017г. – 10шт. | 13 линия д.54 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной, п.м | по мере необходимости | 2-4 кв.2017 | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры | по мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | 2 кв.2017г. – 1 шт. | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, шт. | 50,0 шт. | по мере перегорания | В 2017- 40шт. | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток, шт. | 50,0 шт. | по мере перегорания | В 2017- 7шт | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена светильников, шт. | 20,0 шт. | по мере утраты | В 2017г. -2шт. | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 2,0 шт. | 2 кв.2017 | 2 кв.2017 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт. | 25,0 шт. | 1-2 кв. 2017 | 1 квартал-12шт. | 13 линия д. 54- этажи и паркинг | Управляющая Компания |
| Ремонт и монтаж проводки. м п. | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения лифтовых холлов и этажей (перевод на светодиодные светильники) и наличии средств | По графику перевода | 1 -4 кв.2017 | 3квартал-паркинг-33шт. | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2017 | 2-3 кв.2017 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических дверей, лестниц, решеток, колонн кв.м | 100,0кв.м | 2-3 кв.2017 | 2-3 кв.2017 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Благоустройство: |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 50 шт. | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Посев травы, кв.м | 90,0 кв.м | 2 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| земли, куб.м | 1,5 куб.м | 2 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| песка, куб. м | 1,2 куб.м | 2 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси, т | 0,5 т | 3 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Приобретение урн, шт. | 2,0 шт. | 2 кв. 2017 | Перенос на 2018г. Не выполнено С 01.12.2017 года договор № 21-2/11 от 01.05.2011 г. расторгнут | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | Не было необходимости | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |