ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» ПОЛЮСТРОВО  НА 2018 год

ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: улица Учительская дом 18  корпус 1

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Организации выполненных работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остекление дверей деревянных | 100 кв.м | 3-4 квартал 2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС, м п. | 100 м п. | 1-4кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов центрального отопления, м п. | 15,0 м п. | 1-4 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт и прочистка канализации, м п. | 300,0 м п. | 1-4 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной арматуры, шт. | 350,0 шт. | 3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной, п. м | 20,0 п. м | 3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена авт. защиты, установочной арматуры, шт. | 100,0 шт. | 2-3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, шт. | 100,0 шт. | по мере перегорания |  | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничные клеток, шт. | 50,0 шт. | по мере перегорания |  | Управляющая Компания |
| Замена плафонов, шт. | 20,0 шт. | по мере утраты |  | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 1,0 шт. | 2 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт. | 30,0 шт. | 1-4 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт и монтаж проводки. м п. | 100,0 п. м | 1-4 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Замена светильников освещения наружного периметра здания, шт. | 1шт. | 2 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Окраска скамеек, детского оборудования, шт. | 10шт. | 2-3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора п.м | 350,0 п.м | 2 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер, шт. | 90,0 шт. | 2 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| Посадка многолетних кустов, шт. | 20,0 шт. | 2 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 2000 шт. | 2 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Посев травы, кв.м | 500 кв .м | 2 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Завоз: Земли, куб.м | 1,0 куб.м | 2 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Песка, куб.м | 1,0 куб.м | 2 кв. 2018 |  | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси, т | 2,0 т | 3 кв.2018 |  | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | Управляющая Компания |