П Л А Н

Выполнения работ по содержанию и текущему ремонту

ООО Управляющая компания «Уютный дом» Коломяжский на  2014  год

по адресам: Коломяжский проспект дом 15 корпус 1,  Коломяжский проспект дом 15 корпус 2

| Наименование работ | Планируемый объем | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес: | Организации выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт лестничных клеток | 21000м2 | 1-2 квартал 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский дом 15 к. 2 | УК |
| Ремонт металлических крышек люков подвала шт. | 6 | 3кв.2014 | 3кв.2014 | пр.Коломяжский 15 к.1 | УК |
| Косметический ремонт лифт холла 1 этажа (облицовка керамоплиткой) м.кв | 3,4 парадная (7м.кв) | 4 кв.2014 | 4 кв.2014 | пр.Коломяжский 15 к.1 | УК |
| Заделка трещин по фасаду м.п | 35 | 3 кв 2014 | 3 кв 2014 | пр.Коломяжский 15 к.1 | Организация застройщика |
| Замена вставок автоматов | 28 | В течение года | 1-3 квартал | пр.Коломяжский 15 к. 1, к.2 | УК |
| Замена и восстановление внутридомовой системы включая вентиляторы и их приводы, системы пративопожарной АППЗ шт | 16 | 1 кв-2кв 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к. 1, к.2 | УК |
| Установка.замена и востановление работоспособ ности отдельных элементов внутр. системы центрального отопления, м.п. | 60 | 1-3кв.2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к. 1, к.2 | УК |
| Замена трубопровода ХВС по техн.этажу (м.п) В т.ч. насосные установки шт изоляция трубопровода .м.п | 210 6 20 | 1 и 4 кв 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2 пр.Коломяжский 15 к. 1, к.2 | УК |
| Ремонт канализации м.п | 50 | 2-3кв 2014 | 2-3кв 2014 | пр.Коломяжский 15 к.1, к.2 | УК |
| Ремонт и замена запорной арматуры ХВС шт | 170 | 1-2кв 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к1, к.2 | УК |
| Ремонт и замена запорной арматуры ГВС шт | 133 | 1-2кв 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к1, к.2 | УК |
| Замена освещения | 1000 шт | В течение года | В течение года | пр.Коломяжский 15 к.1, к.2 | УК |
| Замена светильников | 200 | 1 квартал 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к.1, к.2 | УК |
| Замена ламп освещения шт. | 800 | В течение года | В течение года | пр.Коломяжский 15 к.1, к.2 | УК |
| Замена и установка плафонов шт | 179 | В течение года | В течение года | пр.Коломяжский 15 к.1, к.2 | УК |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал». 2.Промывка теплообменников. 3..Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4..Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз». 5.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу. 6.Ремонт извещателей пожарных. 7.Поверка средств защиты 8.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района. |  | 3 кв.2014 | 3 кв.2014 | пр.Коломяжский 15 к.2, к.1 | УК |
| Ремонт деревянных дверей Установка метал. дверей | 268 5 | 2-4 кв. 2014 | 2-3 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2, к.1 | УК |
| Косметический ремонт балкона офиса, 1 парадная м.кв | 30 | 4 кв 2014 | 4 кв 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2 | УК |
| Замена разбитых стекла м.кв | 284 | 1-4 кв. 2014 | 1 квартал 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2, к.1 | УК |
| Окраска металлических газонных ограждений, м.кв | 150 | 2 кв 2014 | 2 кв 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2, к.1 | УК |
| Благоустройство: 1.Посадка цветов шт. 2.Посадка кустов спирея шт. 1. Посадка цветов шт. 2. Посадка кустов спирея шт. | 2000 15 500 5 | 2 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2 пр.Коломяжский 15 к.1 | УК |
| Ремонт и восстановление разрушенных участков тратуаров,проездов,дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных и хозяйственных площадок и площадок для мусора и отдыха. м.кв | 40 | 3 кв 2014 | 3 кв 2014 | пр.Коломяжский 15 к.2 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | Кол-во, по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | пр.Коломяжский 15 к.2, к.1 | Подрядная организация |